ARKUSZ OCENY

Zadanie 3 poz. 2 – Cewnik do żył centralnych antybakteryjny – dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu. Zestaw powinien zawierać: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, druk wprowadzający zakończony kształtem litery „J”, igła z portem bocznym, dodatkowy system mocowania, zatyczka bezigłowa, system umożliwiający położenie cewnika w EKG. Zestaw o grubości cewnika 16G + 16G od długości 150 mm, 200 mm

Wykonawca …………………………

| Lp. | Parametr | Skala ocen | Ocena | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrość igły | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 2. | Drożność igły | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 3. | Łatwość otwierania opakowania jednostkowego | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 4. | Zawartość zestawu: cewnik, rozszerzadło naczyniowe, druk wprowadzający zakończony kształtem litery „J”, igła z portem bocznym, dodatkowy system mocowania, zatyczka bezigłowa, system umożliwiający położenie cewnika w EKG | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 5. | Bezpieczna | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 6. | Grubość cewnika 16G + 16G od długości 150 mm, 200 mm | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| 7. | Giętkość materiału | Ocena binarna tak/nie |  |  |
| SUMA |  |  |

Oceny dokonał: ............................................. 		Stanowisko:.....................................

…………………………………………… data, podpis

Oddział: .............................................................................................

INSTRUKCJA OCENY TECHNICZNEJ

Ocena binarna:

NIE – 0 pkt – nie spełnia

TAK – 3 pkt – spełnia

W przypadku oceny 0 pkt dokonujący oceny obowiązany jest szczegółowo uzasadnić swoją ocenę w sposób opisowy w rubryce uwagi!

Wymagania szczegółowe:

Każdy z Wykonawców dostarczy Zamawiającemu ilość wystarczającą do przetestowania, nie mniejszą niż 2 sztuki w celu dokonania oceny technicznej.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie 1 egzemplarz wzorcowy, który zostanie zwrócony po zakończeniu umowy. W przypadku towarów testowanych egzemplarz wzorcowy musi być tożsamy z testowym.