Opis przedmiotu zamówienia

### Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

### kompleksowe, bezusterkowe wykonanie wszystkich świadczeń jakie są konieczne do kompletnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, wykonania zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie o dwie klatki schodowe do bloku A”, celem poprawy standardów i dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie określonym łącznie we wszystkich dokumentach jakie zostały udostępnione w dowolnej formie Wykonawcy w tym m.in.: dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik Nr … oraz  STWiORB stanowiącymi załącznik Nr …., zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr ……, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje również prace nie wskazane wprost w treści Umowy i załączników do Umowy, a konieczne do całkowitego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy. Zadanie należy wykonać w zakresie i w sposób umożliwiający Zamawiającemu zgodne z jego przeznaczeniem  i z odpowiednimi przepisami korzystanie z obiektu,  wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

  - Z uwzględnieniem ust. 1 zakres prac budowlanych i instalacyjnych obejmuje: dobudowanie do skrzydeł bloku „A” zewnętrznych pionów komunikacyjnych – ewakuacyjnych  w formie klatek schodowych (oba skrzydła bloku „A”), zgodnie z obecnie obowiązującymi standardami i warunkami jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia oraz przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

  - Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi w RP na dzień odbioru końcowego przepisami prawa powszechnie obowiązującego i normami technicznymi odnoszącymi się do Przedmiotu Umowy, 
w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

  - Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę robót tymczasowych 
i prac towarzyszących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), własnym staraniem 
i na własny koszt, a także tymczasowego zagospodarowania terenu budowy na czas budowy i jego likwidacji po zakończeniu robót budowlanych, własnym staraniem i na własny koszt.

  - Zamawiający przewiduje także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) robót w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, 
że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, za które uważa się w szczególności zmiany:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego Przedmiotu Umowy;

- powodujące poprawienie parametrów technicznych;

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub norm technicznych w zakresie Przedmiotu Umowy ,

- a także zmiany producenta poszczególnych materiałów i urządzeń pod warunkiem, 
że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

  - Dla celów realizacji Umowy Strony postanawiają, że niżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające w sposób rozszerzający:

- Umowa

- Projekt budowlany,

- Projekty wykonawcze,

- STWiORB

- Przedmiar,

- SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)

- Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym

Świadczenia wymienione w chociażby jednym z powyższych dokumentów należy uznać za należące do zakresu świadczenia Wykonawcy.